ИНФОРМАЦИЯ

О расходах электроэнергии на собственные нужды

|  | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ГЕНЕРАЦИЯ | ед. изм. | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка э/э: | тыс.кВт*ч | 16,912 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 14,409 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 2,335 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,148 |
| 2. | Расход э/э на собственные нужды: | тыс.кВт*ч | 1,562 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 1,238 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 0,212 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,113 |
| 2.1 | На выработку электричсекой энергии: | тыс.кВт*ч | 1,143 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 1,001 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 0,130 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,012 |
| 2.2 | На выработку тепловой энергии: | тыс.кВт*ч | 0,419 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 0,237 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 0,082 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,100 |
| 3. | Расход э/э на хозяйственные нужды: | тыс.кВт*ч | 1,389 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 1,389 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 0,000 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,000 |