**ИНФОРМАЦИЯ**

**о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям**

|  |
| --- |
| **1. Для заключения договора об осуществления технологического присоединения заявитель направляет заявку на технологическое присоединение в сетевую организацию,** оформленнуюв соответствии с требованиями, утвержденными [Правилами технологического присоединения](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules)В случае **отсутствия необходимых сведений и (или) документов,** определенных действующими Правилами технологического присоединения, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. |
|  |
| **2. Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в** 2 экземплярах и **технические условия** как неотъемлемое приложение к договору:* для Заявителей,  Договор ТП с которыми заключается **по индивидуальной проекту** в течение 5 (пяти) дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Регулирующим органом;
* для Заявителей,  осуществляющих технологическое присоединение **по временной схеме** в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Заявки.
* для Заявителей - **юридических лиц или индивидуальных предпринимателей** в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет **до 150 кВт** включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) за исключением лиц планирующих воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение в течение 15 (пятнадцать) дней со дня получения заявки;
* для Заявителей - **физических лиц** в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет **до 15 кВт** включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в течение 15 (пятнадцать) дней со дня получения заявки;
* для Заявителей, за исключением Заявителей указанных в абзацах два, три, четыре настоящего пункта в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заявки.

*Под днями понимаются календарные дни за исключением праздничных.*https://clients.mrsksevzap.ru/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1384338946168&ssbinary=true**2.1. Договор должен содержать следующие существенные условия:**а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами технологического присоединения сроков исполнения своих обязательств;г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;  |
|  |
| **3. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.****3.1. В случае несогласия** с представленным сетевой организацией проектом договора заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации **мотивированный отказ** от подписания проекта договора с предложением об **изменении** представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения. Срок приведения Договора в соответствие с Правилами технологического присоединения – 5 рабочих дней со дня получения такого требования.Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию **заказным письмом с уведомлением о вручении.****3.2**. **В случае ненаправления** заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка **аннулируется.** |
|  |
| **4. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.****4.1. Мероприятия по технологическому присоединению включают  в себя:****а)** подготовку, выдачу сетевой организацией **технических условий** и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;**б)** **разработку сетевой организацией проектной документации** согласно обязательствам, **предусмотренным техническими условиями;****в)** **разработку заявителем** **проектной документации в границах его земельного участка** согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;**в)** Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет **менее 150 кВт**, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную ими проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.**г)** **выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией**, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. По окончанию осуществления мероприятия по технологическому присоединению  Стороны составляют Акт о выполнении заявителем технических условий или Акта осмотра (обследования) объектов заявителя;**д)** **проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий** (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических условий, согласованного с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления), за исключением заявителей, указанных в пунктах [12(1)](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p12_1), [13](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p13) и [14](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p14)  [Правил технологического присоединения](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules);**е)** **осмотр** (обследование) **присоединяемых энергопринимающих устройств** должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пункте [12 Правил технологического присоединения](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p12), в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, а также для лиц, указанных в  пунктах [12(1)](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p12_1), [13](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p13) и [14](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#p14)  [Правил технологического присоединения](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules), осмотр присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, должен осуществляться сетевой организацией с участием заявителя). По окончанию осуществления мероприятия по технологическому присоединению  Стороны составляют Акт об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности) заявителя;**ж)** осуществление сетевой организацией **фактического присоединения объектов заявителя** к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). |
|  |
| **5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акты:*** Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей
* Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон
* Акт об осуществлении технологического присоединения
* Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии).
 |