**ИНФОРМАЦИЯ**

**об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества.**

**п. 11б (абз. 1-5) О балансе электрической энергии и мощности, в том числе:**

|  |
| --- |
| **Баланс электрической энергии по сетям ВН,СН1,СН 11 и НН ООО "Сахалинская Газовая Энергетическая компания"** |
|
|  |  |  |  |  |  |   |   |  | млн.кВт\*ч |
| п.п. | Показатели | Принято РЭК на 2014 год | факт 2014 год | Принято РЭК на 2015 год |
| Всего | СН2 | НН | Всего | СН2 | НН | Всего | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО**  | **13,883** | 11,693 | 7,540 | **13,961** | 11,782 | 8,045 | **16,180** | 14,253 | 7,276 |
| 1.1. | *из смежной сети всего:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1 | ВН |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 | СН1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.3 | СН11 |   |   | 5,349 |   |   | 5,866 |   |   | 5,349 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | **13,106** | 10,916 | 2,190 | **13,961** | 11,782 | 2,179 | **16,180** | 14,253 | 1,926 |
|   | *Мини-ТЭЦ "Сфера"* | 10,916 | 10,916 | 0,000 | 11,782 | 11,782 | 0,000 | 14,253 | 14,253 | 0,000 |
|   | *Мини-ТЭЦ "Сфера-2"* |   |   | 2,165 |   |   | 2,144 |   |   | 1,892 |
|   | *котельная "Хомутово-2"* |   |   | 0,025 |   |   | 0,035 |   |   | 0,034 |
| 1.3. | от других поставщиков |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. |  от других организаций | 0,778 | 0,778 |   | 0,000 | 0,000 |   | 0,000 | 0,000 |   |
| 2. | **Потери электроэнергии в сети** | **0,245** | 0,127 | 0,118 | **0,315** | 0,118 | 0,197 | **0,260** | 0,108 | 0,153 |
|   | ***относительные потери, %*** | 1,76 | 1,09 | 1,56 | 2,26 | 1,00 | 2,45 | 1,61 | 0,75 | 2,10 |
|   | *Мини-ТЭЦ "Сфера"* | 0,204 | 0,127 | 0,077 | 0,210 | 0,118 | 0,092 | 0,193 | 0,108 | 0,085 |
|   | *Мини-ТЭЦ "Сфера-2"* | 0,041 |   | 0,041 | 0,105 |   | 0,105 | 0,067 |   | 0,067 |
|   | *котельная "Хомутово-2"* | 0,000 |   | 0,000 | 0,000 |   | 0,000 | 0,000 |   | 0,000 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | **Полезный отпуск из сети:** | **13,639** | 6,217 | 7,422 | **13,646** | 5,799 | 7,848 | **15,920** | 7,441 | 8,479 |
| 4.1. | собственным потребителям: | 12,884 | 5,462 | 7,422 | 13,646 | 5,799 | 7,848 | 15,920 | 7,441 | 8,479 |
| 4.2. | потребителям, присоединённым к центру питания на генераторном напряжении |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 4.3. | потребителям оптового рынка |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4. | сальдо переток в другие организации | 0,755 | 0,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |
| --- |
| **Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО ООО "Сахалинская Газовая Энергетическая компания"** |
|
|  |  |  |  |  |  |   |   |  | МВт |
| п.п. | Показатели | Принято РЭК на 2014 год | факт 2014 год | Принято РЭК на 2015 год |
| Всего | СН2 | НН | Всего | СН2 | НН | Всего | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Поступление мощности в сеть, ВСЕГО**  | **4,300** | 3,620 | 2,901 | **4,596** | 3,978 | 2,978 | **3,596** | 3,175 | 1,918 |
| 1.1. | *из смежной сети всего:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1 | ВН |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 | СН1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.3 | СН11 |   |   | 2,221 |   |   | 2,359 |   |   | 1,497 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | **4,057** | 3,377 | 0,680 | **4,596** | 3,978 | 0,619 | **3,596** | 3,175 | 0,421 |
| 1.3. | от других поставщиков |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. |  от других организаций | 0,243 | 0,243 |   | 0,000 | 0,000 |   | 0,000 | 0,000 |   |
| 2. | **Потери в сети** | **0,085** | 0,039 | 0,045 | **0,112** | 0,037 | 0,076 | **0,058** | 0,024 | 0,034 |
|   | ***относительные потери, %*** | 1,97 | 1,09 | 1,57 | 2,45 | 0,92 | 2,55 | 1,61 | 0,76 | 1,77 |
| 3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | **Полезный отпуск мощности, в том числе** | **4,065** | 1,209 | 2,856 | **4,484** | 1,582 | 2,902 | **3,538** | 1,654 | 1,884 |
| 4.1. | заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 4,065 | 1,209 | 2,856 | 4,484 | 1,582 | 2,902 | 3,538 | 1,654 | 1,884 |
| 4.2. | заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 4.3. | в другие организации | 0,151 | 0,151 |   | 0,000 | 0,000 |   | 0,000 | 0,000 |   |
| 4.4. | потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам |   |   |   |   |   |   |   |   |   |