ИНФОРМАЦИЯ

О расходах электроэнергии на собственные нужды

|  | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ГЕНЕРАЦИЯ | ед. изм. | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка э/э: | тыс.кВт*ч | 17,719 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 15,086 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 2,411 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,221 |
| 2. | Расход э/э на собственные нужды: | тыс.кВт*ч | 1,461 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 1,075 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 0,211 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,175 |
| 2.1 | На выработку электрической энергии: | тыс.кВт*ч | 0,960 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 0,813 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 0,130 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,016 |
| 2.2 | На выработку тепловой энергии: | тыс.кВт*ч | 0,501 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 0,262 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 0,081 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,158 |
| 3. | Расход э/э на хозяйственные нужды: | тыс.кВт*ч | 0,000 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера" | тыс.кВт*ч | 0,000 |
|  | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | тыс.кВт*ч | 0,000 |
|  | Котельная "Хомутово-2" | тыс.кВт*ч | 0,000 |