|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ**  |
| **по пп.б . п. 15 Постановление Правительства от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»**  |
|  **о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год** |
|  **при эксплуатации объектов ООО "СахГЭК" за 2017 год** |
|  |
| **Производственный объект №1 – Мини ТЭЦ «Сфера», г.Южно-Сахалинск, ул. Лунного света, 23** | **1 квартал**  | **2 квартал** | **3 квартал**  | **4 квартал** | **Итого** |
| **Азота Диоксид** | 3,187 | 2,219 | 1,711 | 2,708 | 9,825 |
| **Азота Оксид** | 0,515 | 0,359 | 0,277 | 0,438 | 1,589 |
| **Углерода Оксид** | 17,285 | 12,036 | 9,282 | 14,688 | 53,291 |
| **Метан** | 46,455 | 32,347 | 24,947 | 3,476 | 107,225 |
| **Углеводороды предельные** | 7,806 | 5,435 | 4,192 | 6,633 | 24,066 |
|   |   |   |   |   |   |
| **Производственный объект №2 – Мини ТЭЦ «Сфера 2», г.Южно-Сахалинск, планировочный район «Хомутово», ул.Автомобильная, 16-в** | **1 квартал**  | **2 квартал** | **3 квартал**  | **4 квартал** | **Итого** |
| **Азота Диоксид** | 0,385 | 0,213 | 0,154 | 0,254 | 1,006 |
| **Аммиак** | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 |
| **Азота Оксид** | 0,063 | 0,035 | 0,025 | 0,041 | 0,164 |
| **Углерода (Сажа)** | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,009 |
| **Ангидрид сернистый** | 0,009 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,024 |
| **Дигидросульфид (Сероводород)** | 0,00003 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00008 |
| **Углерод оксид** | 0,3935 | 0,2182 | 0,1577 | 0,2597 | 1,0291 |
| **Метан** | 0,019 | 0,011 | 0,008 | 0,013 | 0,051 |
| **Углеводороды предельные С1-С5** | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0007 |
| **Углеводороды предельные С6-С10** | 0,0001 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 0,0003 |
| **Бензол** | 0,00001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000013 |
| **Ксилол (смесь изомеров)** | 0,0000005 | 0,0000003 | 0,0000002 | 0,0000003 | 0,0000013 |
| **Метилбензол (толуол)** | 0,000001 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 |
| **Бенз/а/пирен** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Гидроксибензол (фенол)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Формальдегид** | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0,003 |
| **Метантиол (Метилмеркаптан)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Этантиол** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Керосин** | 0,022 | 0,012 | 0,009 | 0,014 | 0,057 |
| **Углеводороды предельные С12-С19** | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 |
|   |   |   |   |   |   |
| **Производственный объект №3 – Газовая котельная «Хомутово-2», г. Южно-Сахалинск, ул. 3-я Набережная** | **1 квартал**  | **2 квартал** | **3 квартал**  | **4 квартал** | **Итого** |
| **Азота Диоксид** | 0,373 | 0,266 | 0,044 | 0,241 | 0,924 |
| **Азота Оксид** | 0,061 | 0,043 | 0,007 | 0,039 | 0,15 |
| **Углерода (Сажа)** | 0,004 | 0,003 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0097 |
| **Ангидрид сернистый** | 0,009 | 0,006 | 0,001 | 0,006 | 0,022 |
| **Дигидросульфид (Сероводород)** | 0,000001 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 |
| **Углерод оксид** | 1,0866 | 0,776 | 0,1283 | 0,7021 | 2,693 |
| **Бенз/а/пирен** | 0,0001 | 0,00001 | 0,000001 | 0,000007 | 0,000118 |
| **Формальдегид** | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0006 | 0,0027 |
| **Керосин** | 0,022 | 0,016 | 0,003 | 0,014 | 0,055 |
| **Углеводороды предельные С12-С19** | 0,0002 | 0,0001 | 0,00002 | 0,00011 | 0,00043 |
|  |   |   |   |   |   |
| ***Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух*** |
| Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от источников выбросов с учетом фона по всем веществам **не превышают предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных гигиеническими нормативами.** |
| Разработки мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух **не требуется**. |
|   |   |   |   |   |   |