| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по пп. в) п. 37 Постановление Правительства от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» |  |  |  |  |
| об удельном расходе условного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической энергии |  |  |  |  |
| при эксплуатации объектов ООО "СахГЭК" за 2020 год |  |  |  |  |
| № п/п. | наименования станции | вид используемого топлива | Ед.изм | Расход условного топлива |
| 1 | Мини-ТЭЦ "Сфера" | природный газ | гут/кВт*ч | 0.306 |
| 2 | Мини-ТЭЦ "Сфера-2" | природный газ | гут/кВт*ч | 0,238 |
| 3 | Котельная "Хомутово-2" | природный газ | гут/кВт*ч | 0,000 |